## Sheet1
◆仮想化と自動化
No | 問題 | 選択肢 | 回答
1 | 仮想マシンにはどのコンポーネントが含まれていますか? | A. NIC、RAM、ディスク、CPU などの物理リソース B. ハイパーバイザーの物理リソースに基づく構成ファイル C. ハイパーバイザー上で実行されるアプリケーション D. ハイパーバイザーおよびゲスト OS 上で実行されるプロセス | D | 【正解】 D 【正解の理由】 仮想マシンはゲストOSと、その上で動くプロセス群を含む論理的なコンピュータで構成されるため。 【不正解の理由】 A: 仮想マシンは物理リソースそのものではなく、仮想化されたリソースを使うため誤り。 B: 構成ファイルはVMの付随情報であり、含まれるコンポーネントそのものではない。 C: アプリケーションはVMが実行するものであり、VMの構成要素ではない。 D: ゲストOSとプロセスを含むため正しい。
2 | 実装者は、ホスト上に仮想マシンを作成するために仮想化用のハードウェアを準備しています。ハードウェアと仮想マシン間の通信を提供するには何が必要ですか? | A. ルーター B. ハイパーバイザー C. スイッチ D. ストレートケーブル | B | 【正解】 B 【正解の理由】 ハイパーバイザーがホストのハードウェアを仮想マシンに分配し、両者の通信を仲介するため。 【不正解の理由】 A: ルーターはネットワーク間通信に使うものでホストとVMの関係には不要。 B: ハイパーバイザーが仮想化と通信仲介を行うため正しい。 C: スイッチはVM内部や外部ネットワーク接続には使われるが、ハードウェアとの直接通信ではない。 D: ケーブルは物理接続であり仮想化通信には関係しない。
3 | サーバー仮想化において、ハイパーバイザーは各仮想マシンにどの役割を提供しますか? | A. サービスとしてのインフラストラクチャ B. サービスとしてのソフトウェア C. 物理リソースの制御と分配 D. ハードウェア コントローラーとしてのサービス | C | 【正解】 C 【正解の理由】 ハイパーバイザーはCPU、メモリ、ストレージなどの物理リソースを仮想マシンへ割り当てる役割を担うため。 【不正解の理由】 A: IaaSはクラウドサービス分類であり仮想マシンへの役割ではない。 B: ソフトウェア提供の概念であり仮想化の制御とは関係しない。 C: 物理リソースを管理しVMへ分配するため正しい。 D: ハードウェア制御サービスという概念は仮想化の説明として不適切。
4 | 単一のホスト コンピュータ上で複数のオペレーティング システムを実行できるようにするテクノロジはどれですか? | A. 仮想ルーティングと転送 B. 仮想デバイスコンテキスト C. ネットワークポート ID の仮想化 D. サーバー仮想化 | D | 【正解】 D 【正解の理由】 サーバー仮想化は1台の物理ホストで複数のOSを同時に動かせる技術だから。 【不正解の理由】 A: VRFはルーティングテーブルの分離でOS実行とは無関係。 B: VDCはスイッチ内の論理分割でサーバーOSとは関係しない。 C: ポートIDの仮想化はネットワーク機能でOSの同時実行には使わない。 D: 複数OSを動かす仮想化技術そのものなので正しい。
5 | 仮想マシンを導入する前に何を考慮する必要がありますか? | A. CPU コアの数やメモリの量などのリソースの制限 B. モニター、キーボード、マウスなどの物理周辺機器のサポート C. VSM を利用して複数の仮想プロセッサを 2 つ以上の仮想マシンにマッピングするかどうか D. データセンター環境内の仮想マシンの場所 | A | 【正解】 A 【正解の理由】 仮想マシンは物理ホストのCPUコア数やメモリ容量といった有限のリソースを分割して動作するため、まずその上限を正確に把握しておく必要がある。リソースの制約を理解していないと、必要な性能を満たせない仮想マシンを作成してしまったり、他の仮想マシンとの競合によって全体の動作が不安定になる可能性がある。したがって導入前に最優先で確認すべき項目となる。 【不正解の理由】 A: 正しい。 B: 物理周辺機器は仮想マシン導入の主要な検討事項ではない。 C: VSMは特殊な技術で一般的な導入前の判断材料ではない。 D: 仮想マシンの配置場所は運用上の話で導入前の必須要件ではない。
6 | 管理者はネットワーク エンジニアに、従業員がたまにしか使用しないソフトウェアのインストール、管理、更新に時間を無駄にしないように、どのクラウド サービス モデルを使用するかをアドバイスしてもらいます。エンジニアが推奨するクラウド サービス モデルはどれですか? | A. サービスとしてのインフラストラクチャ B. サービスとしてのプラットフォーム C. さまざまな種類のサービスをサポートするサービスとしてのビジネス プロセス D. サービスとしてのソフトウェア | D | 【正解】 D 【正解の理由】 たまにしか使わないソフトウェアに対し、インストール・管理・更新といった手間を省きたい場合、ソフトウェアそのものをクラウド側で提供してもらえる「サービスとしてのソフトウェア（SaaS）」が最適である。利用者はブラウザなどからそのまま使うだけでよく、管理作業がほぼ不要になるため、この要件に最も合致する。 【不正解の理由】 A: IaaS は仮想マシンやストレージの提供で、アプリ管理の手間は減らない。 B: PaaS は開発環境の提供で、完成済みソフトをそのまま使う用途ではない。 C: BaaS はビジネスプロセス向けで、単体ソフトの提供モデルではない。 D: SaaS はアプリをクラウドで提供し管理不要にできるため正しい。
7 | ある組織は、クラウドが提供するサービスの使用を開始することを決定しました。組織が独自のオペレーティング システムを仮想マシンにインストールできるクラウド サービスはどれですか? | A. サービスとしてのプラットフォーム B. サービスとしてのネットワーク C. サービスとしてのソフトウェア D. サービスとしてのインフラストラクチャ | D | 【正解】 D 【正解の理由】 自分で好きなOSを仮想マシンにインストールできるのは、仮想サーバやストレージなどの基盤だけを提供する「サービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）」だから。IaaSではOSより下の層だけがクラウドから提供され、OSの選定やインストール・設定は利用者側の自由となる。 【不正解の理由】 A: PaaSはOSやミドルウェアまでクラウド側で用意され、利用者がOSを自由に入れ替えることは想定されていない。 B: 「サービスとしてのネットワーク」は一般的なクラウド分類ではなく、本問の意図とずれる。 C: SaaSは完成したアプリケーションをそのまま利用する形で、OSを自分でインストールすることはできない。 D: IaaSは仮想マシン基盤を提供し、利用者が任意のOSをインストールできるため正しい。
8 | ネットワーク自動化の 2 つの利点は何ですか? (2 つお選びください。) | A. ハードウェアの設置面積の削減 B. 運用コストの削減 C. より迅速な変更とより信頼性の高い結果 D. ネットワーク障害の減少 E. ネットワークセキュリティの強化 | BC | 【正解】 B、C 【正解の理由】 ネットワーク自動化は人手による作業を大幅に減らし、設定ミスを最小化することで運用コストを下げる効果がある。また、自動化された処理は高速かつ一貫性があり、変更作業を迅速に行えるうえ、結果の信頼性も向上するため、この2つが最も代表的な利点となる。 【不正解の理由】 A: 自動化は作業効率化が目的で、設置面積には影響しない。 B: 手作業削減により運用コストが下がるため正しい。 C: 自動処理により変更が早くなり信頼性も上がるため正しい。 D: 自動化だけで障害自体が直接減るわけではない。 E: セキュリティ強化は副次的な可能性はあるが主要な利点としては扱われない。
9 | ソフトウェア定義ネットワーキングではどのプレーンが集中管理されていますか? | A. アプリケーション B. サービス C. データ D. コントロール | D | 【正解】 D 【正解の理由】 ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）では、ネットワーク機器が持つ経路選択や制御の判断部分をコントローラに集約し、一元的に管理する。これによりネットワーク全体の動作を中央から制御できるようになるため、集中管理されるのは「コントロールプレーン」である。 【不正解の理由】 A: アプリケーションプレーンは管理対象ではなく、上位レイヤの利用者視点の部分。 B: サービスプレーンという分類はSDNの主要構造ではない。 C: データプレーンはパケット転送処理であり各機器に分散して存在する。 D: コントロールプレーンはSDNコントローラが集中管理するため正しい。
10 | コントローラーベースのネットワークにおける分解の役割は何ですか? | A. コントロール プレーンとデータ プレーンの機能を分割します。 B. レイヤ 2 またはレイヤ 3 の機能を実行するように個々のデバイスを割り当てることで、トラフィック処理を合理化します。 C. ネットワーク トポロジのコア層とディストリビューション層の間のルートを要約しま す。 D. ネットワーク トポロジをリング ネットワークからスター ネットワークに迅速に調整 できるようにします。 | A | 【正解】 A 【正解の理由】 コントローラーベースのネットワークでは、ネットワーク機器が本来持っている制御機能（経路選択など）を中央のコントローラに集約し、機器側にはデータ転送だけを担当させる。この「コントロールプレーンとデータプレーンの分離」という構造が分解の役割であり、これにより管理性と自動化が大幅に向上する。 【不正解の理由】 A: SDNの基本要素であり正しい。 B: デバイス割り当ての話でありプレーン分離の説明ではない。 C: ルート要約はルーティングの概念でありコントローラーベースの分解とは無関係。 D: トポロジ変換の話でありコントロール／データ分離とは関係しない。
11 | データ プレーン内で発生する 2 つのネットワーク アクションはどれですか? (2 つお選びください。) | A. ルーティング プロトコルを実行します。 B. 受信した NETCONF RPC から構成を変更します。 C. 802.1Q トランキング ヘッダーを追加または削除します。 D. 宛先 MAC アドレスを MAC アドレス テーブルと照合します。 E. 受信した ICMP エコー要求に応答します。 | CD | 【正解】 C、D 【正解の理由】 データプレーンは実際のパケット転送処理を行う領域であり、パケットのヘッダー操作や転送判断といった動作が行われる。802.1Qタグの付加・削除はフレームを実際に処理するデータプレーンの動作であり、宛先MACアドレスをMACアドレステーブルと照合するのもフレーム転送判断に関わる典型的なデータプレーン処理である。 【不正解の理由】 A: ルーティングプロトコルの実行はコントロールプレーンの役割。 B: 構成変更は管理プレーンの動作でデータプレーンではない。 C: 実際のフレーム処理なのでデータプレーンで行われるため正しい。 D: 転送判断の処理でありデータプレーンの機能のため正しい。 E: ICMP応答はコントロールプレーン処理でありデータプレーンではない。
12 | コントローラーベースのアーキテクチャでエッジデバイスと対話するために使用されるAPI はどれですか? | A. southbound B. overlay C. northbound D. underlay | A | 【正解】 A 【正解の理由】 コントローラーベースのアーキテクチャでは、コントローラがスイッチやルーターなどのエッジデバイスを制御する必要があり、この通信に使われるのがサウスバウンドAPIである。サウスバウンドは“コントローラ → デバイス”方向のやり取りを担当し、設定反映や状態取得などを行う。 【不正解の理由】 A: コントローラからデバイスへ指示を出すAPIで正しい。 B: オーバーレイは仮想ネットワーク構造でAPI種類の名称ではない。 C: ノースバウンドは“アプリ → コントローラ”のAPIで方向が逆。 D: アンダーレイは物理ネットワーク基盤の呼称でAPIではない。
13 | SDN 環境におけるノースバウンド API の機能は何ですか | A. グローバル プロビジョニングと構成に依存します。 B. ソフトウェアをアップグレードし、ファイルを復元します。 C. 設定のための分散処理をサポートします。 D. オーケストレーションおよびネットワーク自動化サービスを提供します。 | D | 【正解】 D 【正解の理由】 ノースバウンドAPIは「アプリケーション → SDNコントローラ」方向の通信に使われ、上位のアプリケーションがネットワークを自動化したり、全体をオーケストレーションするための指示を出すために利用される。これによりネットワーク全体をプログラム的に管理できるようになるのが主な役割である。 【不正解の理由】 A: プロビジョニングの説明でありノースバウンドAPIの役割ではない。 B: ソフトウェアやファイル管理の話でAPI機能とは関係しない。 C: 分散処理の説明でSDNのAPI構造とは異なる。 D: 上位アプリからの自動化・オーケストレーション機能を提供するため正しい。
14 | ノースバウンド API の機能とは何ですか? | A. グローバル プロビジョニングと構成に依存します。 B. ソフトウェアをアップグレードし、ファイルを復元します。 C. 設定のための分散処理をサポートします。 D. SDN コントローラーとネットワーク アプリケーション間のパスを提供します。 | D | 【正解】 D 【正解の理由】 ノースバウンドAPIは、SDNコントローラとその上で動くネットワークアプリケーションをつなぐためのインターフェースである。アプリケーションはこのAPIを通じてネットワーク制御の指示を出し、コントローラはその内容を基にネットワーク機器へ反映する。つまり、アプリ層とコントローラ層の通信経路を提供するのが主な役割である。 【不正解の理由】 A: プロビジョニングの説明でありノースバウンドAPIの役割ではない。 B: ソフトウェア更新やファイル復元の機能ではない。 C: 分散処理のサポートとは関係がない。 D: コントローラとアプリケーション間のパスを提供するため正しい。
15 | 機能スパインとリーフのアーキテクチャとは何ですか? | A. エンド デバイス間のトラフィック パスの遅延を予測可能にします。 B. スパインに直接接続されているサーバー間でマルチキャスト トラフィックを排他的に送信します。 C. リーフ スイッチの層を追加することでオーバーサブスクリプションを軽減します。 D. リーフ層内のトラフィックのペイロード サイズを制限します。 | A | 【正解】 A 【正解の理由】 スパイン・リーフアーキテクチャでは、すべてのリーフがすべてのスパインに接続される均等な構造を持ち、どのエンドデバイス間でも同じ数のホップで通信できる。このため通信経路の長さが一定になり、遅延を予測しやすい安定したネットワーク設計が可能になる。 【不正解の理由】 A: ホップ数が一定で遅延が予測しやすいため正しい。 B: マルチキャスト専用の構造ではないため誤り。 C: オーバーサブスクリプションは設計次第だが、この選択肢の説明は不正確。 D: ペイロードサイズの制御とは無関係で誤り。
16 | Cisco DNA Center のネットワーク保証機能は、従来のキャンパス管理と比べてどのような利点がありますか? | A. Cisco DNA Center は、YANG と NETCONF を活用してファブリック デバイスと非ファブリック デバイスのステータスを評価し、従来のキャンパス管理では CLI のみを使用します。 B. Cisco DNA Center はコントローラで管理タスクを処理してインフラストラクチャ デバイスの負荷を軽減し、従来のキャンパス管理はデータ バックボーンを使用します。 C. Cisco DNA Center はネットワーク デバイス間のセキュリティ体制を自動的に比較しますが、従来のキャンパス管理では手動での比較が必要です。 D. Cisco DNA Center は、さまざまな管理プロトコルからの情報を関連付けて洞察を取得しますが、従来のキャンパス管理では手動分析が必要です。 | A | 【問題】 Cisco DNA Center のネットワーク保証機能は、従来のキャンパス管理と比べてどのような利点がありますか? 【正解】 D 【正解の理由】 DNA Center は多様な管理プロトコルから情報を自動で関連付け、ネットワーク状況を可視化・分析できます。従来型管理ではこうした分析を人が手作業で行う必要があるため、DNA Center の大きな利点になります。 【不正解の理由】 A：従来の管理が CLI だけという表現が不正確で、保証機能の利点ともずれている B：インフラ負荷軽減やデータバックボーンは保証機能の本質ではない C：DNA Center は比較よりも分析自動化が主目的で、説明が不正確
17 | 従来のキャンパス デバイス管理と比較した Cisco DNA Center の利点は何ですか? | A. これは主にネットワーク保証を提供するために設計されています。 B. クロスドメイン アダプターやサードパーティ SDK など、多数の拡張オプションをサポートしています。 C. クラスター モードで動作する場合、管理機能の高可用性をサポートします。 D. ブラウンフィールド展開におけるネットワーク要素の簡単な自動検出を可能にします。 | B | 【正解】 B 【正解の理由】 DNA Center はクロスドメイン連携やサードパーティ拡張を標準で持ち、従来のキャンパス管理より拡張性が高い点が明確な利点となります。 【不正解の理由】 A：保証機能は特徴の一つだが「利点」を示す直接回答ではない C：高可用性は利点だが DNA Center 特有の拡張性を示す選択肢の方が適切 D：自動検出はブラウンフィールド対応の機能であり、利点としては限定的
18 | HTTP GET メソッドに対応する CRUD 操作はどれですか? | A. create B. read C. delete D. update | B | 【正解】 B 【正解の理由】 HTTP GET はデータの取得（読み取り）を行うため、CRUD の「read」に対応します。 【不正解の理由】 A：GET は作成操作ではない B：これは正解 C：GET は削除操作をしない D：GET は更新操作をしない
19 | Cisco DNA Center Intent API のオブジェクトを更新する REST メソッドはどれですか? | A. CHANGE B. UPDATE C. POST D. PUT | D | 【正解】 D 【正解の理由】 REST では既存オブジェクトの更新に PUT を使用するため、Intent API の更新操作にも PUT が対応します。 【不正解の理由】 A：REST に CHANGE というメソッドは存在しない B：UPDATE という REST メソッドは存在しない C：POST は新規作成が主目的で更新ではない D：これは正解
20 | この JSON スキーマ内の「ge3/36」という単語は何を表しますか? | A. 値 B. 配列 C. オブジェクト D. キー | A | 【正解】 A 【正解の理由】 「ge3/36」は JSON スキーマ内で値として扱われる文字列であり、キーでも配列でもオブジェクトでもありません。 【不正解の理由】 A：これは正解 B：配列ではない C：オブジェクトではない D：キーの位置ではなく値の位置にある
21 | この JSON スキーマ内の行 2 には何が表されますか? | A. オブジェクト B. 値 C. キー D. アレイ | A | 【問題】 この JSON スキーマ内の行 2 には何が表されますか? 【正解】 A 【正解の理由】 行 2 の「{」は JSON オブジェクトの開始を示しているため。 【不正解の理由】 B：値ではない。 C：キーはこの行には存在しない。 D：アレイ（[ ]）ではない。
22 | 辞書またはハッシュの JSON エンコードは次のどれですか? | A. {キー: 値} B. [キー、値] C. {キー、値} D. (キー: 値) | A | 【正解】 A 【正解の理由】 JSON で辞書（ハッシュ）を表すときは {キー: 値} の形式を使うため。 【不正解の理由】 A：正しい。辞書（ハッシュ）はオブジェクト表記で {キー: 値}。 B：配列（リスト）の形式であり、辞書ではない。 C：カンマ区切りは配列などで使われるが、辞書の表現として誤り。 D：JSON では丸括弧 () を使用しないため不正解。

## 印刷用
◆仮想化と自動化
No | 問題 | 選択肢
1 | 仮想マシンにはどのコンポーネントが含まれていますか? | A. NIC、RAM、ディスク、CPU などの物理リソース B. ハイパーバイザーの物理リソースに基づく構成ファイル C. ハイパーバイザー上で実行されるアプリケーション D. ハイパーバイザーおよびゲスト OS 上で実行されるプロセス | 【正解】 D 【正解の理由】 仮想マシンはゲストOSと、その上で動くプロセス群を含む論理的なコンピュータで構成されるため。 【不正解の理由】 A: 仮想マシンは物理リソースそのものではなく、仮想化されたリソースを使うため誤り。 B: 構成ファイルはVMの付随情報であり、含まれるコンポーネントそのものではない。 C: アプリケーションはVMが実行するものであり、VMの構成要素ではない。 D: ゲストOSとプロセスを含むため正しい。
2 | 実装者は、ホスト上に仮想マシンを作成するために仮想化用のハードウェアを準備しています。ハードウェアと仮想マシン間の通信を提供するには何が必要ですか? | A. ルーター B. ハイパーバイザー C. スイッチ D. ストレートケーブル | 【正解】 B 【正解の理由】 ハイパーバイザーがホストのハードウェアを仮想マシンに分配し、両者の通信を仲介するため。 【不正解の理由】 A: ルーターはネットワーク間通信に使うものでホストとVMの関係には不要。 B: ハイパーバイザーが仮想化と通信仲介を行うため正しい。 C: スイッチはVM内部や外部ネットワーク接続には使われるが、ハードウェアとの直接通信ではない。 D: ケーブルは物理接続であり仮想化通信には関係しない。
3 | サーバー仮想化において、ハイパーバイザーは各仮想マシンにどの役割を提供しますか? | A. サービスとしてのインフラストラクチャ B. サービスとしてのソフトウェア C. 物理リソースの制御と分配 D. ハードウェア コントローラーとしてのサービス | 【正解】 C 【正解の理由】 ハイパーバイザーはCPU、メモリ、ストレージなどの物理リソースを仮想マシンへ割り当てる役割を担うため。 【不正解の理由】 A: IaaSはクラウドサービス分類であり仮想マシンへの役割ではない。 B: ソフトウェア提供の概念であり仮想化の制御とは関係しない。 C: 物理リソースを管理しVMへ分配するため正しい。 D: ハードウェア制御サービスという概念は仮想化の説明として不適切。
4 | 単一のホスト コンピュータ上で複数のオペレーティング システムを実行できるようにするテクノロジはどれですか? | A. 仮想ルーティングと転送 B. 仮想デバイスコンテキスト C. ネットワークポート ID の仮想化 D. サーバー仮想化 | 【正解】 D 【正解の理由】 サーバー仮想化は1台の物理ホストで複数のOSを同時に動かせる技術だから。 【不正解の理由】 A: VRFはルーティングテーブルの分離でOS実行とは無関係。 B: VDCはスイッチ内の論理分割でサーバーOSとは関係しない。 C: ポートIDの仮想化はネットワーク機能でOSの同時実行には使わない。 D: 複数OSを動かす仮想化技術そのものなので正しい。
5 | 仮想マシンを導入する前に何を考慮する必要がありますか? | A. CPU コアの数やメモリの量などのリソースの制限 B. モニター、キーボード、マウスなどの物理周辺機器のサポート C. VSM を利用して複数の仮想プロセッサを 2 つ以上の仮想マシンにマッピングするかどうか D. データセンター環境内の仮想マシンの場所 | 【正解】 A 【正解の理由】 仮想マシンは物理ホストのCPUコア数やメモリ容量といった有限のリソースを分割して動作するため、まずその上限を正確に把握しておく必要がある。リソースの制約を理解していないと、必要な性能を満たせない仮想マシンを作成してしまったり、他の仮想マシンとの競合によって全体の動作が不安定になる可能性がある。したがって導入前に最優先で確認すべき項目となる。 【不正解の理由】 A: 正しい。 B: 物理周辺機器は仮想マシン導入の主要な検討事項ではない。 C: VSMは特殊な技術で一般的な導入前の判断材料ではない。 D: 仮想マシンの配置場所は運用上の話で導入前の必須要件ではない。
6 | 管理者はネットワーク エンジニアに、従業員がたまにしか使用しないソフトウェアのインストール、管理、更新に時間を無駄にしないように、どのクラウド サービス モデルを使用するかをアドバイスしてもらいます。エンジニアが推奨するクラウド サービス モデルはどれですか? | A. サービスとしてのインフラストラクチャ B. サービスとしてのプラットフォーム C. さまざまな種類のサービスをサポートするサービスとしてのビジネス プロセス D. サービスとしてのソフトウェア | 【正解】 D 【正解の理由】 たまにしか使わないソフトウェアに対し、インストール・管理・更新といった手間を省きたい場合、ソフトウェアそのものをクラウド側で提供してもらえる「サービスとしてのソフトウェア（SaaS）」が最適である。利用者はブラウザなどからそのまま使うだけでよく、管理作業がほぼ不要になるため、この要件に最も合致する。 【不正解の理由】 A: IaaS は仮想マシンやストレージの提供で、アプリ管理の手間は減らない。 B: PaaS は開発環境の提供で、完成済みソフトをそのまま使う用途ではない。 C: BaaS はビジネスプロセス向けで、単体ソフトの提供モデルではない。 D: SaaS はアプリをクラウドで提供し管理不要にできるため正しい。
7 | ある組織は、クラウドが提供するサービスの使用を開始することを決定しました。組織が独自のオペレーティング システムを仮想マシンにインストールできるクラウド サービスはどれですか? | A. サービスとしてのプラットフォーム B. サービスとしてのネットワーク C. サービスとしてのソフトウェア D. サービスとしてのインフラストラクチャ | 【正解】 D 【正解の理由】 自分で好きなOSを仮想マシンにインストールできるのは、仮想サーバやストレージなどの基盤だけを提供する「サービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）」だから。IaaSではOSより下の層だけがクラウドから提供され、OSの選定やインストール・設定は利用者側の自由となる。 【不正解の理由】 A: PaaSはOSやミドルウェアまでクラウド側で用意され、利用者がOSを自由に入れ替えることは想定されていない。 B: 「サービスとしてのネットワーク」は一般的なクラウド分類ではなく、本問の意図とずれる。 C: SaaSは完成したアプリケーションをそのまま利用する形で、OSを自分でインストールすることはできない。 D: IaaSは仮想マシン基盤を提供し、利用者が任意のOSをインストールできるため正しい。
8 | ネットワーク自動化の 2 つの利点は何ですか? (2 つお選びください。) | A. ハードウェアの設置面積の削減 B. 運用コストの削減 C. より迅速な変更とより信頼性の高い結果 D. ネットワーク障害の減少 E. ネットワークセキュリティの強化 | 【正解】 B、C 【正解の理由】 ネットワーク自動化は人手による作業を大幅に減らし、設定ミスを最小化することで運用コストを下げる効果がある。また、自動化された処理は高速かつ一貫性があり、変更作業を迅速に行えるうえ、結果の信頼性も向上するため、この2つが最も代表的な利点となる。 【不正解の理由】 A: 自動化は作業効率化が目的で、設置面積には影響しない。 B: 手作業削減により運用コストが下がるため正しい。 C: 自動処理により変更が早くなり信頼性も上がるため正しい。 D: 自動化だけで障害自体が直接減るわけではない。 E: セキュリティ強化は副次的な可能性はあるが主要な利点としては扱われない。
9 | ソフトウェア定義ネットワーキングではどのプレーンが集中管理されていますか? | A. アプリケーション B. サービス C. データ D. コントロール | 【正解】 D 【正解の理由】 ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）では、ネットワーク機器が持つ経路選択や制御の判断部分をコントローラに集約し、一元的に管理する。これによりネットワーク全体の動作を中央から制御できるようになるため、集中管理されるのは「コントロールプレーン」である。 【不正解の理由】 A: アプリケーションプレーンは管理対象ではなく、上位レイヤの利用者視点の部分。 B: サービスプレーンという分類はSDNの主要構造ではない。 C: データプレーンはパケット転送処理であり各機器に分散して存在する。 D: コントロールプレーンはSDNコントローラが集中管理するため正しい。
10 | コントローラーベースのネットワークにおける分解の役割は何ですか? | A. コントロール プレーンとデータ プレーンの機能を分割します。 B. レイヤ 2 またはレイヤ 3 の機能を実行するように個々のデバイスを割り当てることで、トラフィック処理を合理化します。 C. ネットワーク トポロジのコア層とディストリビューション層の間のルートを要約しま す。 D. ネットワーク トポロジをリング ネットワークからスター ネットワークに迅速に調整 できるようにします。 | 【正解】 A 【正解の理由】 コントローラーベースのネットワークでは、ネットワーク機器が本来持っている制御機能（経路選択など）を中央のコントローラに集約し、機器側にはデータ転送だけを担当させる。この「コントロールプレーンとデータプレーンの分離」という構造が分解の役割であり、これにより管理性と自動化が大幅に向上する。 【不正解の理由】 A: SDNの基本要素であり正しい。 B: デバイス割り当ての話でありプレーン分離の説明ではない。 C: ルート要約はルーティングの概念でありコントローラーベースの分解とは無関係。 D: トポロジ変換の話でありコントロール／データ分離とは関係しない。
11 | データ プレーン内で発生する 2 つのネットワーク アクションはどれですか? (2 つお選びください。) | A. ルーティング プロトコルを実行します。 B. 受信した NETCONF RPC から構成を変更します。 C. 802.1Q トランキング ヘッダーを追加または削除します。 D. 宛先 MAC アドレスを MAC アドレス テーブルと照合します。 E. 受信した ICMP エコー要求に応答します。 | 【正解】 C、D 【正解の理由】 データプレーンは実際のパケット転送処理を行う領域であり、パケットのヘッダー操作や転送判断といった動作が行われる。802.1Qタグの付加・削除はフレームを実際に処理するデータプレーンの動作であり、宛先MACアドレスをMACアドレステーブルと照合するのもフレーム転送判断に関わる典型的なデータプレーン処理である。 【不正解の理由】 A: ルーティングプロトコルの実行はコントロールプレーンの役割。 B: 構成変更は管理プレーンの動作でデータプレーンではない。 C: 実際のフレーム処理なのでデータプレーンで行われるため正しい。 D: 転送判断の処理でありデータプレーンの機能のため正しい。 E: ICMP応答はコントロールプレーン処理でありデータプレーンではない。
12 | コントローラーベースのアーキテクチャでエッジデバイスと対話するために使用されるAPI はどれですか? | A. southbound B. overlay C. northbound D. underlay | 【正解】 A 【正解の理由】 コントローラーベースのアーキテクチャでは、コントローラがスイッチやルーターなどのエッジデバイスを制御する必要があり、この通信に使われるのがサウスバウンドAPIである。サウスバウンドは“コントローラ → デバイス”方向のやり取りを担当し、設定反映や状態取得などを行う。 【不正解の理由】 A: コントローラからデバイスへ指示を出すAPIで正しい。 B: オーバーレイは仮想ネットワーク構造でAPI種類の名称ではない。 C: ノースバウンドは“アプリ → コントローラ”のAPIで方向が逆。 D: アンダーレイは物理ネットワーク基盤の呼称でAPIではない。
13 | SDN 環境におけるノースバウンド API の機能は何ですか | A. グローバル プロビジョニングと構成に依存します。 B. ソフトウェアをアップグレードし、ファイルを復元します。 C. 設定のための分散処理をサポートします。 D. オーケストレーションおよびネットワーク自動化サービスを提供します。 | 【正解】 D 【正解の理由】 ノースバウンドAPIは「アプリケーション → SDNコントローラ」方向の通信に使われ、上位のアプリケーションがネットワークを自動化したり、全体をオーケストレーションするための指示を出すために利用される。これによりネットワーク全体をプログラム的に管理できるようになるのが主な役割である。 【不正解の理由】 A: プロビジョニングの説明でありノースバウンドAPIの役割ではない。 B: ソフトウェアやファイル管理の話でAPI機能とは関係しない。 C: 分散処理の説明でSDNのAPI構造とは異なる。 D: 上位アプリからの自動化・オーケストレーション機能を提供するため正しい。
14 | ノースバウンド API の機能とは何ですか? | A. グローバル プロビジョニングと構成に依存します。 B. ソフトウェアをアップグレードし、ファイルを復元します。 C. 設定のための分散処理をサポートします。 D. SDN コントローラーとネットワーク アプリケーション間のパスを提供します。 | 【正解】 D 【正解の理由】 ノースバウンドAPIは、SDNコントローラとその上で動くネットワークアプリケーションをつなぐためのインターフェースである。アプリケーションはこのAPIを通じてネットワーク制御の指示を出し、コントローラはその内容を基にネットワーク機器へ反映する。つまり、アプリ層とコントローラ層の通信経路を提供するのが主な役割である。 【不正解の理由】 A: プロビジョニングの説明でありノースバウンドAPIの役割ではない。 B: ソフトウェア更新やファイル復元の機能ではない。 C: 分散処理のサポートとは関係がない。 D: コントローラとアプリケーション間のパスを提供するため正しい。
15 | 機能スパインとリーフのアーキテクチャとは何ですか? | A. エンド デバイス間のトラフィック パスの遅延を予測可能にします。 B. スパインに直接接続されているサーバー間でマルチキャスト トラフィックを排他的に送信します。 C. リーフ スイッチの層を追加することでオーバーサブスクリプションを軽減します。 D. リーフ層内のトラフィックのペイロード サイズを制限します。 | 【正解】 A 【正解の理由】 スパイン・リーフアーキテクチャでは、すべてのリーフがすべてのスパインに接続される均等な構造を持ち、どのエンドデバイス間でも同じ数のホップで通信できる。このため通信経路の長さが一定になり、遅延を予測しやすい安定したネットワーク設計が可能になる。 【不正解の理由】 A: ホップ数が一定で遅延が予測しやすいため正しい。 B: マルチキャスト専用の構造ではないため誤り。 C: オーバーサブスクリプションは設計次第だが、この選択肢の説明は不正確。 D: ペイロードサイズの制御とは無関係で誤り。
16 | Cisco DNA Center のネットワーク保証機能は、従来のキャンパス管理と比べてどのような利点がありますか? | A. Cisco DNA Center は、YANG と NETCONF を活用してファブリック デバイスと非ファブリック デバイスのステータスを評価し、従来のキャンパス管理では CLI のみを使用します。 B. Cisco DNA Center はコントローラで管理タスクを処理してインフラストラクチャ デバイスの負荷を軽減し、従来のキャンパス管理はデータ バックボーンを使用します。 C. Cisco DNA Center はネットワーク デバイス間のセキュリティ体制を自動的に比較しますが、従来のキャンパス管理では手動での比較が必要です。 D. Cisco DNA Center は、さまざまな管理プロトコルからの情報を関連付けて洞察を取得しますが、従来のキャンパス管理では手動分析が必要です。 | 【問題】 Cisco DNA Center のネットワーク保証機能は、従来のキャンパス管理と比べてどのような利点がありますか? 【正解】 D 【正解の理由】 DNA Center は多様な管理プロトコルから情報を自動で関連付け、ネットワーク状況を可視化・分析できます。従来型管理ではこうした分析を人が手作業で行う必要があるため、DNA Center の大きな利点になります。 【不正解の理由】 A：従来の管理が CLI だけという表現が不正確で、保証機能の利点ともずれている B：インフラ負荷軽減やデータバックボーンは保証機能の本質ではない C：DNA Center は比較よりも分析自動化が主目的で、説明が不正確
17 | 従来のキャンパス デバイス管理と比較した Cisco DNA Center の利点は何ですか? | A. これは主にネットワーク保証を提供するために設計されています。 B. クロスドメイン アダプターやサードパーティ SDK など、多数の拡張オプションをサポートしています。 C. クラスター モードで動作する場合、管理機能の高可用性をサポートします。 D. ブラウンフィールド展開におけるネットワーク要素の簡単な自動検出を可能にします。 | 【正解】 B 【正解の理由】 DNA Center はクロスドメイン連携やサードパーティ拡張を標準で持ち、従来のキャンパス管理より拡張性が高い点が明確な利点となります。 【不正解の理由】 A：保証機能は特徴の一つだが「利点」を示す直接回答ではない C：高可用性は利点だが DNA Center 特有の拡張性を示す選択肢の方が適切 D：自動検出はブラウンフィールド対応の機能であり、利点としては限定的
18 | HTTP GET メソッドに対応する CRUD 操作はどれですか? | A. create B. read C. delete D. update | 【正解】 B 【正解の理由】 HTTP GET はデータの取得（読み取り）を行うため、CRUD の「read」に対応します。 【不正解の理由】 A：GET は作成操作ではない B：これは正解 C：GET は削除操作をしない D：GET は更新操作をしない
19 | Cisco DNA Center Intent API のオブジェクトを更新する REST メソッドはどれですか? | A. CHANGE B. UPDATE C. POST D. PUT | 【正解】 D 【正解の理由】 REST では既存オブジェクトの更新に PUT を使用するため、Intent API の更新操作にも PUT が対応します。 【不正解の理由】 A：REST に CHANGE というメソッドは存在しない B：UPDATE という REST メソッドは存在しない C：POST は新規作成が主目的で更新ではない D：これは正解
20 | この JSON スキーマ内の「ge3/36」という単語は何を表しますか? | A. 値 B. 配列 C. オブジェクト D. キー | 【正解】 A 【正解の理由】 「ge3/36」は JSON スキーマ内で値として扱われる文字列であり、キーでも配列でもオブジェクトでもありません。 【不正解の理由】 A：これは正解 B：配列ではない C：オブジェクトではない D：キーの位置ではなく値の位置にある
21 | この JSON スキーマ内の行 2 には何が表されますか? | A. オブジェクト B. 値 C. キー D. アレイ | 【問題】 この JSON スキーマ内の行 2 には何が表されますか? 【正解】 A 【正解の理由】 行 2 の「{」は JSON オブジェクトの開始を示しているため。 【不正解の理由】 B：値ではない。 C：キーはこの行には存在しない。 D：アレイ（[ ]）ではない。
22 | 辞書またはハッシュの JSON エンコードは次のどれですか? | A. {キー: 値} B. [キー、値] C. {キー、値} D. (キー: 値) | 【正解】 A 【正解の理由】 JSON で辞書（ハッシュ）を表すときは {キー: 値} の形式を使うため。 【不正解の理由】 A：正しい。辞書（ハッシュ）はオブジェクト表記で {キー: 値}。 B：配列（リスト）の形式であり、辞書ではない。 C：カンマ区切りは配列などで使われるが、辞書の表現として誤り。 D：JSON では丸括弧 () を使用しないため不正解。